招标编号：XHYH-XXZX-201802

湖南省湘衡盐化有限责任公司

食盐追溯系统供电、网络建设项目

比价招标文件

湖南省湘衡盐化有限责任公司

二0一八年九月

湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化公司”）就食盐追溯系统设备供电、网络建设项目进行邀请比价招标，现将比价招标相关内容公告如下，欢迎符合资格条件的公司报名参与投标。

一、招标内容

湘衡盐化公司食盐追溯系统设备供电、网络建设项目。

二、投标人要求

1、投标方应具有国内法人资格、正式注册的、经营范围包含本次招标内容的、具有相应资质的合格公司。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、投标方应如实向招标单位提交相关资料,不得串通作弊,扰乱招标程序,中标后不得以任何理由提出任何附加条件,不得拒绝承担中标任务,不得将中标工程转包、分包，否则中止合同。

# 4、如投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》

5、投标费用：整个投标过程，投标方自行承担所有参与投标相关的全部费用。

三、招标文件的发放时间、地点、方式

# 1、招标文件发放时间：2018年  9 月 17 日

2、招标文件发放地点：湘衡盐化公司信息中心

# 3、招标文件发放方式：信息中心以电子文档方式公网下载

四、投标截止时间、开标时间、地点

# 1、投标文件递交时间：2018年 9 月 17 日（到达甲方时间）

2、标书邮寄接收部门：湘衡盐化公司信息中心

# 3、投标截止时间：2018年  9 月 20 日（以快递单日期为准）

4、开标时间：2018年  9 月 21 日

5、开标地点：湘衡盐化公司会议室

6、答疑时间：2018年  9 月 20 日前

7、答疑方式：双方以书面、传真、邮件、电话、QQ等形式交流。

8、招标文件费：0元。

五、联系方式

1、招标联系人：陈雄文

2、联系电话：17775606616

传   真：0734—8301210

邮政编码：421006

3、联系地址：

湖南省衡阳市珠晖区茶山坳湘衡盐化公司信息中心

六、招标方式：

1、本次为邀请比价招标，无须各投标公司现场讲解、唱标、报价。

2、各投标公司必须准备二份标书，用文件袋盖印封装，送达或以快递方式邮寄至甲方。

3、甲方评委将对符合招标内容的标书进行比价，价优者胜。

4、各投标公司投标后请静等甲方投标回复及结果。

七、投标文件的组成

附件一：投标书

附件二：投标价格表（项目中所有硬件、施工、管理等费用及总价）

附件三：投标技术说明(公司情况、资质情况、技术方案详述、售后服务承诺等)

附件四：企业法人营业执照、一般纳税人资格证（或三证合一的营业执照副本）复印件并加盖公章

附件五：法人代表授权委托书

附件六：投标单位相关资质证书（复印件并加盖公章）

附件七：类似工程的资料、荣誉资料等。

八、付款方式

# 1、合同签订后，五个工作日内甲方付乙方合同款的20%；

2、设备到达甲方后，五个工作日内甲方付乙方合同款的40%;

3、整套项目安装调试完毕，甲方试运行1个月后验收，验收合格后，五个工作日内甲方付乙方合同款的30%；

4、验收合格之日起1年后，甲方付乙质保款（合同款的10%）。

九、工期

至合同签定后25天内完工。

十、投标书内容样本

附件一

投 标 书

致：湖南省湘衡盐化有限责任公司

（投标单位全称）授权

（姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织

的追溯系统设备供电、网络建设项目比价招标相关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件；投标书正本1份,副本1份。

2、一旦我方中标，我方保证在合同签订之日起，     天内完成。

3、投标方宣布已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、投标人完全同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5、保证遵守招标文件中的有关规定。

6、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

附件五

法 人 代 表 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 湖南省湘衡盐化有限责任公司 的追溯系统设备供电、网络建设项目的投标活动。代理人在项目过程中所签署的一切文件和处理等与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：             年龄：

单位：           部门：             职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年   月   日

十一、食盐追溯系统设备供电、网络建设项目内容

设备供电、网络建设项目内容

系统目标：

为公司食盐追溯系统提供一个稳定可靠的设备供电系统，光纤直达新小包车间的1000兆网络系统，及新小包一楼仓库、二楼包装车间、老小包仓库的无线覆盖系统。

室外(重铠GYTA53)铠装48芯光纤。

| 追溯系统设备供电及通讯线路敷设工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 强电线路敷设 |
| 1 | 主干线电力电缆 |  | YJV5*16mm | 米 | 388 |
| 2 | 分支线电力电缆 |  | YZ3*2.5mm | 米 | 500 |
|  | 电力电缆头制作 |  |  | 个 | 62 |
|  | 配管 PVC | 联塑 | ¢50 | 米 | 450 |
| 3 | 控制开关 100A空气开关 | 正泰 |  | 个 | 6 |
| 4 | 控制开关 63A空气开关 | 正泰 | 2P | 个 | 12 |
| 5 | 控制开关 32A空气开关 | 正泰 | 2P | 个 | 20 |
| 6 | 控制开关 16A空气开关 | 正泰 | 2P | 个 | 40 |
| 7 | 插座 | 正泰 | 模块化10A三孔插座 | 个 | 72 |
| 8 | 插座 | 正泰 | 模块化10A二孔插座 | 个 | 66 |
| 9 | 配电箱 强电总分支线 | 定制 | 成套配电箱L316 500*600 | 个 | 3 |
| 10 | 配电箱 强电、通讯线分支线 | 定制 | 成套配电箱L316 500*600 | 个 | 20 |
|  | 送配电装置系统调试 |  |  | 项 | 1 |
| 11 | 配管 金属软管 |  | 金属软管¢25 | 米 | 200 |
| 12 | 机械钻孔 |  | ¢50 | 个 | 20 |
| 通讯线路敷设 |
| 1 | 光纤 | 兰贝 | GYTA53-48B 48芯单模 | 米 | 600 |
| 2 | ODF（交接箱） | 兰贝 | 48芯 | 个 | 2 |
| 3 | 光纤连接（光纤熔接） |  |  | 个 | 96 |
| 4 | 布放尾纤 | 兰贝 | FC-FC | 根 | 48 |
| 5 | 收发器（光模块） | 华为 | 1000M | 个 | 2 |
|  | 光纤测试 |  |  | 芯 | 96 |
| 6 | 双绞线缆（六类屏蔽网线） | 兰贝 | 六类屏蔽网线 | 米 | 2200 |
|  | 双绞线缆测试 |  |  | 点 | 27 |
| 7 | 水晶头 | 兰贝 | 六类屏蔽 | 盒 | 3 |
| 8 | 交换机 | 华为 | s5720 1000M，三层交换机 | 台 | 3 |
| 无线设备及线路 |
| 1 | 路由器 | 锐捷 | RG-NBR1700G-E | 台 | 1 |
| 2 | 无线控制器（AC) | 锐捷 | RG-RAC64 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS1818GC-P | 台 | 2 |
| 4 | 室外防水AP | 锐捷 | RG-RAC64 | 个 | 14 |
| 5 | 设备箱 | 定制 | 不锈钢 | 个 | 6 |
| 6 | 光纤 | 兰贝 | 8芯单模 | 米 | 1200 |
| 7 | 光纤终端盒 | 兰贝 | 8口 | 个 | 6 |
| 8 | 耦合器 | 兰贝 | FC-FC | 个 | 100 |
| 9 | 光纤连接（光纤熔接） |  |  | 个 | 100 |
| 10 | 布放尾纤 | 兰贝 |  | 根 | 60 |
|  | 光纤测试 |  |  | 芯 | 100 |
| 11 | 电源线 | 迅道 | RVV2*1.0 | 米 | 1200 |
|  | 控制电缆终端头 |  |  | 个 | 24 |
| 12 | 收发器（光纤收发器） | 山海 | 1000M 单模双纤 | 个 | 12 |
| 13 | 配管 PVC线管 | 联塑 |  | 米 | 1000 |
| 14 | 双绞线缆（六类非屏蔽网线） | 兰贝 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 900 |
|  | 双绞线缆测试 |  |  | 点 | 15 |
| 15 | 网络系统及设备调试 |  |  | 项 | 1 |

湖南省湘衡盐化有限责任公司信息中心

2018.9.17