
湖南省湘衡盐化有限责任公司消防安全整改项目-柴油储备系统技术服务

比价文件

招标人：湖南省湘衡盐化有限责任公司

         日  期：二O二五年九月
目     录

第一章 比价公告

第二章 投标须知

第三章 技术规格及要求

第四章 评标办法

第五章 合同模板
第一章  比价选购公告
   湖南省湘衡盐化有限责任公司对消防安全整改项目-柴油储备系统技术服务进行比选，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。

一、项目名称：湖南省湘衡盐化有限责任公司消防安全整改项目-柴油储备系统
二、招标编号：

三、资金来源：单位自筹

四、工程概况：

1、项目建设地点：湖南省湘衡盐化有限责任公司热电厂厂区内。
2、服务内容：新建一套集储存、供应、加油功能于一体的标准化、本质安全型柴油供油系统。新系统采用先进的阻隔防爆橇装式加油装置，柴油通过埋地管道输送至锅炉房稳定供油，同时可作为厂内机动车辆的自用加油点。
五、工作范围
（1）一台油罐容积为20m³的阻隔防爆橇装式柴油加油装置供货。

（2）委托第三方机构检测并出具阻隔防爆橇装式柴油加油装置《防雷检测报告》。

（3）完成阻隔防爆橇装式柴油加油装置安全设施三同时技术服务。

六、其它

1、计划投资： 37 万元（不含税价）。

2、设备数量：详见招标文件。

3、交货地点：湖南省湘衡盐化有限责任公司。

4、供货周期：合同生效后60天内完工并通过专家审查与验收。
5、质保期：从合同设备预验收证书签发日起开始计算12个月或货到后18个月。

七、投标人资格要求：

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照

2、营业执照处于有效期

3、不接受联合体投标

4、信誉要求：投标人的信誉及财务经营状况良好，近三年未发生过重大质量事故和重

大安全事故，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。[提供加盖投标人公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”，以上资料的查询时间为报名开始时至开标前1小时。
八、投标时提供资料

（1）法人授权委托书及身份证复印件（加盖公章）；

（2）企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）资质证书副本复印件；

（4）报价单。

九、公开比价安排

1．公告时间：2025年10月11日- 10月15日。

2．报名时间：2025年10月11日- 10月15日，工作时间8:00—12:00、14:00—17:00。

3．投标人须在报名时间内递交报名表、营业执照副本（加载统一社会信用代码）、资质证明材料、授权委托书及法人和委托人身份证复印件、省外建筑业（中介）企业入湘登记备案等资格证明文件（复印件须加盖公章）一并形成“一个PDF格式”的扫描件，在报名截止时间前以邮件形式发送至邮箱（294557281@qq.com），邮件标题注明“（湖南省湘衡盐化有限责任公司新建干煤棚项目报名材料+投标人单位名称)”。

4．公开比价时间：2025年 10 月 16 日14:00。

5．招标文件的获取：本次招标文件采用电子版发放。

九、投标截止时间、地点及送达方式

提交投标文件的截止时间：2025年 10 月 16 日下午14:00（北京时间），逾期不予受理。

投标地点：湖南省湘衡盐化有限责任公司科技楼。

本项目采用纸质文件投标，投标人投标文件资料须全部密封，且加盖封章，在规定时间内送达（或寄达）投标地点。

十、开标地点及时间

时间：2025年 10 月 16 日14:00。

地点：湘衡盐化三楼小会议室。

十一、监督部门

湖南省湘衡盐化有限责任公司纪委。

十三、联系人及联系方式时间

联系方式：湖南省湘衡盐化有限责任公司创新发展部

地  址：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇

联系人：陈先生

电  话：18373490901

第二章  投标须知

投标人须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	湖南省湘衡盐化有限责任公司消防安全整改项目-柴油储备系统技术服务

	2
	项目地点
	湖南省衡阳市珠晖区茶山坳

	3
	招标人
	招标人：湖南省湘衡盐化有限责任公司

地址：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳

联系人：陈先生                  电话：0734-8302363 

	4
	资金来源
	自筹资金

	5
	招标范围
	（1）一台油罐容积为20m³的阻隔防爆橇装式柴油加油装置供货。

（2）委托第三方机构检测并出具阻隔防爆橇装式柴油加油装置《防雷检测报告》。

（3）完成阻隔防爆橇装式柴油加油装置安全设施三同时技术服务。

	6
	招标方式
	公开比价

	7
	资格审查方式
	资格后审

	8
	投标人资格要求
	详见招标公告。

	9
	★交货地点和供货期要求
	交货地点：湖南省湘衡盐化有限责任公司。

供货期：合同签订后60日内。

	10
	质量要求
	符合国家规定标准； 

	11
	踏勘现场
	招标人不集中组织踏勘现场，投标人购买招标文件后可自行到招标人处了解项目情况。

	12
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	13
	分包
	不允许

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	投标人提出问题的截止时间和提问方式
	截止时间：在投标截止时间   5   天前

投标人的提问方式：书面提问

	16
	招标人书面澄清的时间和发布方式
	截止时间：在投标截止时间   5   天前

招标人书面澄清发布方式：书面发布

	17
	投标有效期
	自投标截止之日起   90   天（日历天）

	18
	投标文件份数
	正本一份，副本肆份，与纸质版完全相同的电子文档一份。

	19
	封套上写明
	招标人地址：                         

招标人名称：                         

投标人全称：                      

投标人的地址：                    

        （项目名称）    标段投标文件在2025年10月16日14时0分前不得开启

	20
	装订要求 
	不分册装订。采用整册胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印，密封完好。

	21
	是否退还投标文件
	(否

□是，退还安排：                  

	22
	投标截止时间及递交地点 
	投标截止时间：2025年 10 月 16 日14:00
递交地点：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇湘衡盐化公司

	23
	签字或盖章要求
	按投标文件提供的格式签字或盖章。投标文件封面、投标函以及各类报价表及报价分析表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

	24
	开标时间和地点
	开标时间：2025年 10 月 16 日14:00                        

开标地点：湘衡盐化有限责任公司                 

	25
	开标程序
	（1）密封情况检查：由招标人监管部门检查
（2）开标顺序：随机    

	26
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人

评标专家确定方式：从公司专家库中抽取。  

	27
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数： 有排序的第一、二、三名     

	需要补充的其他内容 

	28
	投标保证金
	无

	29
	履约担保
	不要求提供

	30
	交易服务费及招标代理费
	无

	31
	投标人出席开标会
	不做要求，由投标人自行决定

	32
	财务状况
	

	35
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。

	36
	重新招标的其他

情形
	除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	37
	评标办法
	最低价中标

	38
	招标控制价
	  37 万元；

	39
	同义词
	构成招标文件组成部分的“合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	40
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	41
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	42
	其他要求
	（1）中标通知书发出以前，中标候选人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；

（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。

	43
	付款方式
	合同签订后支付总价的20%作为定金，发货前开具合同额60%发票后支付40%作为提货款，安装验收合格后开具全额发票后支付30%作为验收款，质保期（验收合格后12个月或到货后18个月，以先到为准）满后且无质量问题后两个月内支付尾款10%。




一、投标人须知说明
1、踏勘现场

1.1投标须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.2投标人可根据情况对项目现场及周围环境进行踏勘，招标人将给予协助，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

1.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

1.5投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

2、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

3、质量保证期

验收合格后12个月或到货后18个月，以先到为准。

二、招标文件

1、招标文件的组成

招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的澄清文件和其他补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章 比价公告

第二章 投标须知

第三章 技术规格及要求

第四章 评标办法
根据本须知对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2、招标文件的澄清
2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.3投标人在收到澄清后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理人，确认已收到该澄清。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，同样具有约束作用。

3.2投标人收到修改内容后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.3 招标文件、招标文件澄清文件、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

3.4 当招标文件内容有不一致的地方，投标人应书面提出，招标人予以书面答复。否则招标人拥有最终决定权。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言和计量单位

1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “技术服务合同”。

2、投标文件的组成

 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3、 投标报价 

3.1 投标人应按本项目招标文件“投标人须知前附表”中的要求进行投标报价和按“投标文件格式”中的要求填写相应报价表格。 

3.2投标报价不含税。
4、投标文件的编制 

4.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标承诺函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

4.2 投标文件应当对招标文件有关服务时间、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4.4投标文件至少包含：法人代表授权书及委托代理人身份证正反面扫描件、委托代理人受权书、营业执照原件扫描件、一般纳税人证明资料、厂家维保承诺函。所投产品说明书扫描件，并标识清楚各参数。
4.5投标文件正本一份 , 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 

4.6 投标文件的的商务标、经济标、技术标装订成一册，并编制目录，逐页标注页码；正本与副本应分别装订成册。
四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标识

1.1投标文件的正本、副本及电子文档应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”字样，封套上应写明的其它内容见投标人须知前附表。

1.3 未密封的投标文件，招标人将有权拒绝接收，并不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。
2、投标文件的递交 

投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、投标文件的修改和撤回

3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。

五、开标与评标
1、开标

1.1投标文件启封前，由招标人监管部门检查投标文件的密封状况。
2、评标委员会

2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4、评标

评标委员会对照招标文件与投标文件进行评审，并现场向投标方询问。根据投标方的标书与回答，综合评定价格、质量、供货期等因素，确定中标人。

5、资格审查

开标后，评标委员会首先应按评标办法对所有投标人进行资格审查。

6、对投标文件的审查和响应性的确定

   6.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若单价与总价不符时，则以单价为准，修改总价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝，没收投标保证金。
6.2在详细评标前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。如存在细微偏差，评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，拒不补正的，在详细评审时对细微偏差做出不利于该投标人的量化。

6.3初审时如发现投标文件与招标要求有重大偏离和保留的投标，且经评标委员会以少数服从多数原则认定后，其投标文件将被拒绝。但允许投标文件在基本满足招标要求的前提下出现的细微偏差。

6.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离和保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.5询标、评标

（1）评标委员会在审阅投标文件的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，将向投标人进行询标。

（2）投标人的法定代表人或其授权代表应按招标人规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。并对评标专家提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标文件中的实质性内容。其询标记录作为投标文件的补充，对投标人具有约束力。

（3）评标委员会对照招标文件与投标文件进行评审，并现场向投标方询问。根据投标方的标书与回答，综合评定价格、质量、供货期等因素，确定中标人。

第三章  技术规格及要求

1、技术参数及设备要求

1.1概况

阻隔防爆橇装式柴油加油装置情况介绍

该装置拟选址于热电厂冷却塔旁空地，该位置交通便利、满足安全间距要求、且便于车辆进出加油。

1.2配套设备参数

	序号
	内容
	要求

	一
	阻隔防爆橇装式柴油加油装置

	1
	容量
	20m³

	2
	外壁厚
	4mm

	3
	内壁后
	8mm

	4
	安全性
	能充满惰性气体，具有抑制防爆装置。

	5
	
	

	6
	
	符合《阻隔防爆橇装式加油装置技术要求》

（AQ/T 3002-2021）

	二
	设备配置

	1
	双枪加油机
	5
	液位计

	2
	自动灭火系统
	6
	卸油口

	3
	防溢流探头
	7
	预留锅炉点火用油输油口、回油口

	4
	紧急切断阀、静电接地报警器
	8
	2个防爆泵、呼吸阀、过滤器

	三
	环境

	1
	温度
	-10-30℃

	2
	湿度
	30-80%

	3
	灰尘
	有灰尘

	4
	腐蚀
	空气中含盐尘，有Cl¯(氯离子）腐蚀


1.3技术参数要求（本表所列为最低要求，投标人需对照自己所投设备参数型号在要求列内如实填写产品性能）
1.3.1.委托第三方机构检测并出具《防雷检测报告》。
1.3.2.委托有资质的第三方机构编制《安全预评价报告》，包含应急等相关部门的报备或审批手续。

1.3.3委托有资质的设计单位进行专项安全设计，编制《安全设施设计专篇》和绘制总平面布置和工艺流程等图纸。

1.3.4专项应急预案编制：编制柴油供油系统应急预案并通过专家评审。

1.3.5项目竣工后，委托第三方机构进行验收评价，编制《安全验收评价报告》，协助通过专家审查与验收。

1.3.6阻隔防爆橇装式柴油加油装置相关配件设备才用国内一线品牌。
2、供货范围
2.1一台油罐容积为20m³的阻隔防爆橇装式柴油加油装置供货，委托第三方机构检测并出具阻隔防爆橇装式柴油加油装置《防雷检测报告》，完成阻隔防爆橇装式柴油加油装置安全设施三同时技术服务，包括供货范围内的设备卸货、安装。

2.2方案设计、设备制作及发运、设备调试、人员培训等全部工作。

3、供货周期

合同签订后60日内。

4、设计与运行验收标准
货到湘衡盐化安装前提供采购合同、合格证等资料。湘衡盐化将现场拆检查看设备型号、投标单位与供应商的合同，确定所到货物与投标文件、合同要求是否一致。如发现弄虚做假湘衡盐化有权做出处罚。完成安全设施三同时技术服务并通过政府相关部门验收。
5、技术资料

5.1投标文件中应提交每台套设备原理和安装方案，并注明主要配置和性能特点。

5.2合同生效后两周内应提供以下资料：每台套设备的外形尺寸图、设备安装的基础预埋图及平面布置图。

5.3提供设备技术标准、安全标准、质量标准，并向用户提供验收方法和内容，经用户认可后，作为验收依据。

5.4设备交付时，应提供以下资料：

   （1）每台套设备提供一套设备使用、运行、维护和维修说明书(应包含详细的装配图、设备结构特点、电气原理图、接线图、仪表设立参数表、安装程序、工艺要求、启动、调试等要领)；

   （2）提供每台套设备主要外购件的质量证明材料、工艺及操作说明书和其他技术参数资料；

   （3）提供每台套设备、测试报告及质量合格证等出厂报告；

   （4）提供设备、制造时所遵循的规范、标准和规定清单；

6、安装调试及技术服务

6.1.中标方负责安装、调试，并免费提供相关安装、使用、运行、维护和维修等的技术培训。

6.2.合同签订后应及时提供需业主提供的图纸资料或需业主配和处理的事宜。

6.3售后服务

（1）投标人应提供售后服务的就近网点，售后服务的负责人，联系方式；

（2）招标人在日后生产过程中出现的故障，招标人不能自行解决，联系售后服务，投标人的服务人员应在接到通知后省内有服务人员应在12小时内到达现场，省外有服务人员的应在24小时内到达现场；

（3）质保期内的售后服务所产生所有费用由投标人负责；质保期过后投标人应定期回访，进行维护指导。

附表：

设备范围投标人要确认此范围并提供细化清单，确保供货范围完整, 以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充, 若在安装、调试、运行中发现缺项(属附表1.投标人供货范围)由投标人补充。

	序号
	名称
	规格和型号
	数量
	产地
	生产厂家
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表2.专用工具(一台机组所需)

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备品备件(一台机组所需)

附表3.随机备品备件(一台机组所需，至少包括如下项目)

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表4.推荐备品备件(一台机组所需)

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表5.进口件清单(一台机组所需，投标方应逐一列出原装进口部件)

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第四章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，制定本办法。

 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织与监督

评标工作由招标人按照相关规定组织的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为有关技术、经济等方面的专家。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）报价算术性修正；

（4）投标人的商务评审；

（5）投标文件的投标报价；

（6）必要时，对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标方法和标准对投标文件进行评分；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2、评标前准备

评标委员会评标前应当熟悉招标文件和评标办法，包括熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

3、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。 

投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务评审和投标报价评审：

1）投标人的投标资格条件不满足国家有关规定或招标文件载明的投标人资格要求的；

2）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5）未按第二章中第三条中第4条“投标文件的编制”中的第4.4项要求提供相应资料的。
4、报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）若正本与副本不一致时，以正本为准。
修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，否决其投标。
符合性审查或报价算术性修正予以废除的投标文件不再进入后续评审。

5、形式、资格、响应性评审表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	
	评标方法
	中标候选人排序方法
	评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致

（单位名称或证书正在变更过程中的应提供相应证明材料）

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，还应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书

	2
	资格评审标准
	营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证
	具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织

机构代码证

	
	
	资质要求
	符合招标公告要求

	
	
	财务要求
	符合招标公告要求

	
	
	业绩要求
	符合招标公告要求

	
	
	信誉要求
	符合招标公告要求

	3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合招标文件要求

	
	
	投标内容
	符合招标文件要求

	
	
	交货期
	符合招标文件要求

	
	
	交货地点
	符合招标文件要求

	
	
	技术性能指标
	符合招标文件要求

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件的编制
	符合投标文件的符合性审查


6、评标报告


评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐得分排序前三名（综合得分从高到低进行排序）中标候选人。得分相同时，报价低者优先。

四、评标结果按照相关规定进行公示，投标人如发现权益受到侵害，可以按照相关的规定向有关监督部门提出投诉。

五、注意事项

1、投标文件中如有虚假内容者将导致废标或取消中标人资格。

2、评标时间必须满足保证评标工作质量的需要。

合同模板

合同范本（仅供参考，最终以实际签订的合同为准）
        合同

甲方：湖南省湘衡盐化有限责任公司

乙方：                      公司    
依照《中华人民共和国民法典》及其有关的法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

合同价款、交货期

	序号
	名称
	数量
	金额（万元）
	交货期

	1
	
	
	
	

	合同金额：   元 （大写： ，含    %增值税）


二、工程范围

1、（详见比价文件）

2、（具体数量见供货清单）。
3、工程地点：湖南省湘衡盐化     

三、合同工期

1、合同生效后60天内完工并通过专家审查与验收。
四、甲乙方权利义务
1、甲方权利义务
1.1提供施工所需水、电的现场连接点，施工的水电等费用由甲方负责。

1.2负责组织设计交底和相关的技术交底。

2、乙方权利义务
2.1委托第三方机构检测并出具《防雷检测报告》。

2.2委托有资质的第三方机构编制《安全预评价报告》，包含应急等相关部门的报备或审批手续。

2.3委托有资质的设计单位进行专项安全设计，编制《安全设施设计专篇》和绘制总平面布置和工艺流程等图纸。

2.4专项应急预案编制：编制柴油供油系统应急预案并通过专家评审。

2.5遵守国家、政府有关部门的管理规定，按甲方批准的安装施工组织设计进行施工，保质、按时、高效完成工程。

2.6乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工期间发生的安全事故由责任方负责。

2.7项目竣工后，委托第三方机构进行验收评价，编制《安全验收评价报告》，协助通过专家审查与验收。
五、付款方式：

合同签订后支付总价的20%作为定金，发货前开具合同额60%发票后支付40%作为提货款，安装验收合格后开具全额发票后支付30%作为验收款，质保期（验收合格后12个月或到货后18个月，以先到为准）满后且无质量问题后两个月内支付尾款10%。

六、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

七、未尽事宜双方共同协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

	甲   方

单位名称：湖南省湘衡盐化有限责任公司

公司地址：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇

法人代表：
委托人：

电话：
传真：

开户行：中国农业银行衡阳珠晖支行
银行账号：

税号：
	乙   方

单位名称：
公司地址：
法人代表：
委托人：

电话：
开户行：
银行账号：
税号：




