## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 7.575
1.1.5 | 利润
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 3.69
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地面砖及基层拆除; | m2 | 399.517
2 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.门窗洞口尺寸:900*2100/1100*2100; | m2 | 23.1
3 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.室内高度:离地0.9m; 2.门窗洞口尺寸:1200*800/1200*1800/2400*2100; | m2 | 47.76
4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:原墙面及顶棚抹灰层; | m2/m | 1052.632
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨木饰面吊顶拆除成; | m2 | 64.82
6 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吸顶灯; | 套 | 23
7 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:600*600嵌入式三管格栅灯; | 套 | 8
8 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:筒灯; | 套 | 20
9 | 031003004001 | 拆除洗涤盆 | 1.类型:走廊拖把池; | 组 | 1
10 | 010103002001 | 建筑垃圾下楼及外运 | 1.建筑垃圾下楼及外运运距10km; | m3 | 30.711
A2 |  | 装饰工程
11 | 011102003001 | 800*800地砖 | 1.800*800地砖,背面抹素水泥砂浆,美缝剂擦缝。 2.50mm厚1:3干硬性水泥砂浆。 3.素水泥浆层一遍。 4.钢筋混凝土楼板。 | m2 | 343.417
12 | 011106002001 | 石材楼梯 | 1.面层材料品种、规格:带防滑纹的大理石; | m2 | 34.528
13 | 011403001001 | 天棚面 乳胶漆 | 1.乳胶漆2遍; 2.满刮腻子二遍.磨平。 3..素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 303.179
14 | 011403001002 | 墙面 乳胶漆 | 1.乳胶漆2遍; 2.满刮腻子二遍.磨平。 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 749.453
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨; 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板; 3.面板材料品种、规格:9厘竹木纤维板（定制）; | m2 | 64.82
16 | 011302002002 | 平级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨; 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板; 3.面板材料品种、规格:9厘竹木纤维板（定制）; | m2 | 32.194
17 | 011615001001 | 天棚面开灯光孔 | 1.部位:天棚; | 个 | 74
18 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:9mm厚碳晶饰面板(定制); | m2 | 70.344
19 | 010801001001 | 实木装饰门 | 1.门类型:实木装饰门; 2.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容. | m2 | 15.54
20 | 010808003001 | 石材门窗套 | 1.石材品种、规格:大理石门套; | m2 | 8.976
21 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:90断桥铝合金窗; 2.框、扇材质及规格:1.6mm厚铝合金; 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5双钢化玻璃; | m2 | 52.32
A3 |  | 屋面工程
22 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.屋面拆除 架空隔热板（含架空砌体）; | m2 | 352.5
23 | 011602002001 | 钢筋混凝土保护层拆除 | 1.屋面拆除 钢筋混凝土保护层; | m2 | 352.5
24 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):10000; 1.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; | m3 | 52.88
25 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm; | m2 | 352.5
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺; 2.SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | m2 | 399.54
27 | 010902009001 | 天沟 、檐沟防水 | 1.屋面防水 涂膜防水 双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 人工涂刷; | m2 | 44.21
28 | 010902004001 | 屋面刚性层混凝土 | 1.现浇混凝土其他构件 屋面钢丝混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C25(商品砼); 2.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容. | m3 | 14.1
29 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 1. 面层 锯缝机锯缝; 2.屋面防水 刚性防水 分格缝灌密封膏 细石混凝土面40mm厚 热灌缝; | m | 113.94
30 | 011001001001 | 保温隔热屋面 混凝土隔热砖 | 1.屋面保温 成品混凝土隔热砖; | m2 | 352.5
A4 |  | 安装工程
31 | 031003004002 | 成品拖布池 | 1.名称:拖布池 2.规格、类型:落地式 540×450 3.材质:陶瓷 5.附件名称、数量:拖布池塑料排水栓1套，不锈钢水龙头1个、存水弯 | 组 | 1
32 | 030402011001 | 总配电箱 | 1.名称:总配电箱; 2.型号:详设计; 3.安装高度1.5m; 4.箱内电气元件配置详系统图; | 台 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030402011002 | 分配电箱 | 1.名称:分配电箱; 2.型号:详设计; 3.安装高度1.5m; 4.箱内电气元件配置详系统图; | 台 | 8
34 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:防火镀锌强电桥架; 2.型号:200*100; | m | 45
35 | 030412001001 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管; 2.材质:热镀锌线路导管; 3.配置形式:暗配; | m | 2470
36 | 030412001002 | 配管SC25 | 1.名称:电气配管; 2.材质:热镀锌线路导管; 3.配置形式:暗配; | m | 160
37 | 030409001001 | 电力电缆YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆; 2.型号:YJY-5×16; | m | 90
38 | 030409003001 | 电力电缆头YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆; 2.型号:YJY-5×16; | 个 | 4
39 | 030412004001 | 配线 NHBV-2.5mm2 | 1.名称:电气配线; 2.配线形式:穿管、暗配; 3.型号:NHBV-2.5mm2; 4.材质:铜芯; | m | 1700
40 | 030412004002 | 配线 NHBV-4mm2 | 1.名称:电气配线; 2.配线形式:穿管、暗配; 3.型号:NHBV-4mm2; 4.材质:铜芯; | m | 2200
41 | 030412004003 | 配线 NHBV-6mm2 | 1.名称:电气配线; 2.配线形式:穿管、暗配; 3.型号:NHBV-6mm2; 4.材质:铜芯; | m | 480
42 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.部位:砖墙; 2.规格:50*50; | m | 2240
43 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:一开开关; 2.型号:250V 10A; 3.安装方式:嵌墙安装，距地1.3米; | 套 | 4
44 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:二开开关; 2.型号:250V 10A; 3.安装方式:嵌墙安装，距地1.3米; | 套 | 8
45 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四开开关; 2.型号:250V 10A; 3.安装方式:嵌墙安装，距地1.3米; | 套 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三开开关; | 套 | 1
47 | 030413014001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座; 2.型号:详设计; 3.安装方式:暗装; | 套 | 80
48 | 030413014002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座; 2.型号:详设计; 3.安装方式:暗装; | 套 | 10
49 | 030413014003 | 地面插座 | 1.名称:铜地面插座; | 套 | 2
50 | 030412003002 | 方向标志灯 | 1.名称:方向标志灯; 2.安装高度:距地0.3m暗装; | 套 | 2
51 | 030412003003 | 疏散出口标志灯 | 1.名称: 疏散出口标志灯; 2.安装高度: 门框上0.2m暗装; | 套 | 1
52 | 030412003004 | 壁挂型应急照明灯 | 1.名称: 疏散出口标志灯; 2.安装高度: 门框上0.2m暗装; | 套 | 2
53 | 030910001001 | 灭火器 | 1.规格、型号:MF/ABC4; | 具 | 2
54 | 030413001001 | 面板筒灯 | 1.名称:面板筒灯; 2.规格:9W; | 套 | 22
55 | 030413001002 | 面板筒灯 | 1.名称:面板筒灯; 2.规格:18W; | 套 | 54
56 | 030413001003 | 吸顶灯 | 1.名称:普通吸顶灯T5/32WD300; | 套 | 22
57 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:钢制; 3.规格:86型; 4.安装形式:明配; | 个 | 218
58 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 系统 | 1
59 | 030411004001 | 超六类网线 | 1.名称:超六类网线; 2.配线形式:管内穿线; | m | 1170
60 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆; | 链路 | 26
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030502010001 | 两位信息插座(含模块) | 执行标准:ISO/IEC11801-1、JB/T8593、GB/T1245 | 个 | 13
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 30000 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 30000
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第1页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 166889.803 |  |  | 人工系数:0.943;
2 | RGFCZZJ-1 | 装饰垂直运输人工费(市场价) | 元 | 2580.43
3 | XS00000010 | 综合工日 | 工日 | 0.51
4 | 01010300001 | 螺纹钢筋 | kg | 11.4
5 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 4.21
6 | 01030100006 | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 | kg | 465.3
7 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 24.299
8 | 01130100001 | 热轧扁钢 综合 | kg | 0.998
9 | 01150300001 | 六角空心钢 | kg | 9.165
10 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 | kg | 0.305
11 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 1.08
12 | 01410100001 | 铜丝 | kg | 0.718
13 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.13
14 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 359.55
15 | 02110700001 | 塑料板压口盖板 | m | 41.468
16 | 02110700002 | 塑料板阴阳角卡口板 | m | 37.022
17 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m | kg | 0.393
18 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 0.5
19 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 449.08
20 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 12.064
21 | 03010300026 | 木螺钉 M4.5mm-6mm×M15mm-100mm | 十个 | 0.816
22 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50 | 套 | 449.08
23 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 17.185
24 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 41.364
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第2页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 | 套 | 19.403
26 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 44.88
27 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 3.09
28 | 03071100001 | 存水弯 DN50 | 个 | 1.01
29 | 03071500001 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01
30 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.045
31 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.045
32 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 5.92
33 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1.422
34 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 2.694
35 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.796
36 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.031
37 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 32.633
38 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 0.033
39 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 1.593
40 | 03130700013 | 合金钢刀片 | 片 | 98.56
41 | 03210100026 | 射钉 | 个 | 149.728
42 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 3.492
43 | 03210700006 | 镀锌铁丝 Φ1.2 | kg | 0.02
44 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.14
45 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 6.755
46 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 2.34
47 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 39.26
48 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 4722.9
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第3页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | t | 2.304
50 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 39.176
51 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 13.588
52 | 04150900003~2 | 成品混凝土隔热砖 | m2 | 356.025
53 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.214
54 | 05050100005~1 | 12厘阻燃板 | m2 | 101.865
55 | 06110100001~1 | 普通中空玻璃 5+9A+5 | m2 | 49.704
56 | 07050100005~1 | 陶瓷地砖 800×800 | m2 | 357.154
57 | 08010000002~2 | 带防滑纹的大理石 | m2 | 49.962
58 | 09030100006~1 | 9厘竹木纤维板（定制） | m2 | 101.865
59 | 09090100003~2 | 9mm厚碳晶饰面板(定制) | m2 | 73.861
60 | 10011300004 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600以上 | m2 | 32.677
61 | 10011300008 | 轻钢龙骨不上人型（跌级） 600×600以上 | m2 | 65.792
62 | 10170100004 | 吊筋 | kg | 33.66
63 | 11030300001~1 | 实木装饰门 | m2 | 15.54
64 | 11090100006~1 | 90系列铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃 | m2 | 52.32
65 | 11410100003 | 花岗岩门套 | m2 | 9.156
66 | 12090300001 | 塑料踢脚盖板 | m | 41.468
67 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 3.37
68 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 2256.514
69 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.09
70 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.18
71 | 13030300005~1 | 无机涂料 | kg | 248.632
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第4页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
72 | 13031100017 | 双组分聚氨酯防水涂料 | kg | 111.011
73 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 0.625
74 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.784
75 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 1.626
76 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | m2 | 461.868
77 | 13350500002 | 瓷砖美缝材料 | m2 | 343.417
78 | 13350500009 | SBS改性沥青弹性油膏 | kg | 170.91
79 | 14030100001 | 汽油 | kg | 1.807
80 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 1.17
81 | 14353500016 | 基层处理剂 | kg | 195.775
82 | 14391900007 | 液化气 | kg | 94.291
83 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 28.18
84 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 406.962
85 | 14410000024 | 石材(云石)胶 | kg | 1.795
86 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 0.15
87 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 2.635
88 | 17090100004 | 无缝方钢管 25×25×2.5 | m | 3.967
89 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 1.38
90 | 17270100007 | 橡胶压力管 | m | 0.127
91 | 17310100003 | 泵管 | m | 0.183
92 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 1.01
93 | 18150100005 | 排水连接件 DN50 | 个 | 1.05
94 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 6.427
95 | 18250300034 | 卡箍 （泵管用） | 个 | 0.085
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第5页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
96 | 22450700001 | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 4.935
97 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 8.1
98 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.055
99 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 1.46
100 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 0.562
101 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 123.409
102 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 68.67
103 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 13.141
104 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个 | 47.268
105 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 47.25
106 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 82.215
107 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 18.36
108 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 3.182
109 | 29090100012 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 11.731
110 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 5.15
111 | 29110500001 | 接线盒(钢制) 灯具配用 | 个 | 77.52
112 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.094
113 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 18.835
114 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 | 个 | 3.276
115 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 15.011
116 | 80210300002 | 商品混凝土（碎石） C25 | m3 | 14.312
117 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 4652.204
118 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 2.8
119 | XS00010160 | 其他材料费 | 元 | 1
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第6页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
120 | WJJ030102~1 | 镀锌锁紧螺母 DN20 | 个 | 305.292
121 | WJJ030102~2 | 镀锌锁紧螺母 DN25 | 个 | 19.776
122 | WJJ030702~1 | 不锈钢龙头 DN15 | 个 | 1.01
123 | WJJ181508~1 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 508.82
124 | WJJ181508~2 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 32.96
125 | WJJ211301 | 成品拖布池 | 个 | 1.01
126 | WJJ230702 | 灭火器箱 含灭火器 | 套 | 2
127 | WJJ252102~1 | 面板筒灯 9W | 个 | 22.22
128 | WJJ252102~14 | 普通吸顶灯T5/32WD300 | 个 | 22.22
129 | WJJ252102~3 | 面板筒灯 18W | 个 | 54.54
130 | WJJ253501~4 | 方向标志灯 | 盏 | 2.02
131 | WJJ253501~5 | 疏散出口标志灯 | 盏 | 1.01
132 | WJJ253501~6 | 壁挂型应急照明灯 | 盏 | 2.02
133 | WJJ260501~1 | 一开开关 | 只 | 4.08
134 | WJJ260501~2 | 二开开关 | 只 | 8.16
135 | WJJ260501~3 | 三开开关 | 只 | 1.02
136 | WJJ260501~4 | 四开开关 | 只 | 1.02
137 | WJJ264103~1 | 五孔插座 | 套 | 81.6
138 | WJJ264103~2 | 空调插座 | 套 | 10.2
139 | WJJ264103~4 | 铜地面插座 | 套 | 2.04
140 | WJJ280302~1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线NHBV-4mm2 | m | 2310
141 | WJJ280302~4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线NHBV-6mm2 | m | 504
142 | WJJ280304~1 | 绝缘导线NHBV-2.5mm2 | m | 1972
143 | WJJ281107~1 | 电力电缆YJY-5×16 | m | 90.9
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第7页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
144 | WJJ282501~1 | 超六类网线 | m | 1228.5
145 | WJJ290103~1 | 防火镀锌强电桥架200*100 | m | 45.225
146 | WJJ290603~1 | 塑料护口（电管） DN20 | 个 | 305.292
147 | WJJ290603~2 | 塑料护口（电管） DN25 | 个 | 19.776
148 | WJJ290614~1 | 电线管SC20/JDG20 DN20 | m | 2544.1
149 | WJJ290614~2 | 电线管SC25 DN25 | m | 164.8
150 | WJJ291107~1 | 钢制接线盒 | 个 | 222.36
151 | 补充主材~2 | 分配电箱 | 台 | 8
152 | 补充主材~3 | 总配电箱 | 台 | 1
153 | 补充主材~54 | 两位信息插座(含模块) | 个 | 13.13
154 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小型 | 台班 | 21.855
155 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.006
156 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.097
157 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 5.684
158 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型 | 台班 | 6.687
159 | J6-6 | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型 | 台班 | 0.028
160 | J6-8 | 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大型 | 台班 | 0.099
161 | J6-10 | 混凝土布料机 小型 | 台班 | 0.141
162 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 2.806
163 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 7.593
164 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小型 | 台班 | 0.045
165 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 6.509
166 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型 | 台班 | 0.096
167 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 2.678
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：制盐厂办公楼提质改造 标段： | [5 empty] | 第8页、共8页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
168 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.207
169 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型 | 台班 | 10.928
170 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 370.373
171 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置∶CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 | 台班 | 0.26
172 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 | 台班 | 0.26
173 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 1.17
174 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 0.4
175 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 0.098
176 | Y12-8 | 电能校验仪 电流∶AC∶6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC∶±75A,电压∶AC∶4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC∶4×(0-±300)V | 台班 | 0.2
177 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程∶输出电流∶串联2000A,并联4000A,精度∶±0.5% | 台班 | 0.2
178 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.78
179 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 12.48
180 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程∶10m-20km | 台班 | 0.2
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。