## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 16.08
1.1.5 | 利润
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 楼梯间照明、电线、开关
1 | 030413001001 | 普通吸顶灯 | 1.半圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 350~ 换:LED吸顶灯400; | 套 | 12
2 | 030413005001 | 消防应急灯、安全出口指示灯 | 1.智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式; 2.安全出口指示灯~ 换:安全出口指示灯; | 套 | 18
3 | 030413014001 | 插座 | 1.单相暗插座15A 5孔; | 套 | 18
4 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.一般按钮 暗装; | 套 | 12
5 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.0; | 台 | 1
6 | 030405001001 | 低压电气开关 漏电保护开关 | 1.漏电保护开关安装 单式 三极~ 换:漏电保护开关 3P-100A; | 个 | 1
7 | 030405001002 | 空气开关 3P-63A | 1.DZ系列空气开关安装 3P-63A~ 换:自动空气断路器 DZ型63; | 个 | 1
8 | 030405001003 | 空气开关 2P-32A | 1.DZ系列空气开关安装 2P-32A~ 换:自动空气断路器 DZ型32; | 个 | 2
9 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合); | 系统 | 1
10 | 030412004002 | 配线 | 1.管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:绝缘导线 BV-2.5; | m | 240
11 | 030412004001 | 配线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 6~ 换:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6; | m | 60
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030412001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径（mm以内） 25~ 换:刚性阻燃塑料电线管25~ 换:接头25; | m | 120
13 | 030412002001 | 凿补线槽 | 1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25; | m | 120
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 489.46 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 | 8157.61 | 6 | 489.46
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 3435.132 |  |  | 人工系数:0.943;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.276
3 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.12
4 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 14.976
5 | 03010500006 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M5×40 | 套 | 6.12
6 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 6.2
7 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 24.48
8 | 03031300007 | 导轨（电气专用） 20cm-30cm | 根 | 1
9 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 1.14
10 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.07
11 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 0.08
12 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.408
13 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.3
14 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 8.4
15 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 291.996
16 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.636
17 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 0.96
18 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01
19 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02
20 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 0.12
21 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1
22 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.18
23 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.666
24 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.16
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 21.984
26 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 13.734
27 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A | 个 | 6.09
28 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04
29 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 18.54
30 | 55090500004~1 | 照明配电箱 暗明装 300*400 | 个 | 1
31 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 94.506
32 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 2.8
33 | WJJ252102~1 | LED吸顶灯400 | 套 | 12.12
34 | WJJ252102~2 | 安全出口指示灯 | 套 | 12.12
35 | WJJ253501 | 智能型应急照明灯具 | 盏 | 6.06
36 | WJJ262101 | 成套按钮 | 套 | 12.24
37 | WJJ264103 | 成套插座 | 套 | 18.36
38 | WJJ280302~1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6 | m | 63
39 | WJJ280304~1 | 绝缘导线 BV-2.5 | m | 278.4
40 | WJJ290615~1 | 刚性阻燃塑料电线管25 | m | 132
41 | WJJ291706~1 | 接头25 | 个 | 24.72
42 | WJJ551304~1 | 漏电保护开关 3P-100A | 个 | 1
43 | WJJ551504~1 | 自动空气断路器 DZ型32 | 个 | 2
44 | WJJ551504~2 | 自动空气断路器 DZ型63 | 个 | 1
45 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 0.4
46 | Y12-8 | 电能校验仪 电流∶AC∶6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC∶±75A,电压∶AC∶4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC∶4×(0-±300)V | 台班 | 0.2
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
47 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程∶输出电流∶串联2000A,并联4000A,精度∶±0.5% | 台班 | 0.2
48 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程∶10m-20km | 台班 | 0.2
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。