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	序号
	内容
	型号/规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	拆除、更换一楼变压器设备房风机盘管机组
	江苏瑞翔FP204
	1
	台
	
	
	主材乙供，含水管、接头、过滤器、保温材料

	2
	拆除、更换二楼走廊风机盘管机组
	江苏瑞翔FP136
	5
	台
	
	
	主材乙供，含水管、接头、过滤器、保温材料

	3
	拆除、更换三楼化验室风机盘管机组
	江苏瑞翔FP102
	1
	台
	
	
	主材乙供，含水管、接头、过滤器、保温材料

	4
	拆除、更换三楼办公室风机盘管机组
	江苏瑞祥FP85
	1
	台
	
	
	主材乙供，含水管、接头、过滤器、保温材料

	5
	更换二楼配电房离心风柜电机
	山东同创
YDW37-4
	1
	台
	
	
	主材乙供

	6
	拆除、更换四楼风柜1号机柜蒸发器组件热交换器表冷器
	南京天加
TBC1319CHW
	1
	块
	
	
	主材乙供，含成套控制电路及风箱

	7
	拆除、更换四楼风柜3号机柜蒸发器组件热交换器表冷器
	南京天加
TBC1318CHW
	1
	块
	
	
	主材乙供，含成套控制电路及风箱

	8
	拆除、更换四楼风柜4号机柜蒸发器组件热交换器表冷器
	南京天加
TBC1319CHW
	1
	块
	
	
	主材乙供，含成套控制电路及风箱

	9
	拆除、更换四楼风柜5号机柜蒸发器组件热交换器表冷器
	南京天加
TBC1318CHW
	1
	块
	
	
	主材乙供，含成套控制电路及风箱

	10
	拆除、更换四楼风柜7号机柜蒸发器组件热交换器表冷器
	南京天加
TBC1317CHW
	1
	块
	
	
	主材乙供，含成套控制电路及风箱

	11
	四楼机房组合风柜配电柜冷却风机更换
	南京天加
TD17251
	2
	台
	
	
	主材乙供

	12
	四楼组合水系统过滤器更换
	DN50
	5
	个
	
	
	主材乙供

	13
	四楼1号中央空调主机房单向阀更换
	DN150
	2
	个
	
	
	主材乙供

	14
	四楼平台循环水泵拆除
	11KW
	1
	台
	
	
	

	15
	四楼平台循环水泵安装
	11KW
	1
	台
	
	
	

	16
	四楼平台循环水阀门更换
	DN150
	2
	个
	
	
	主材乙供

	17
	楼顶管路自动排气阀更换
	DN50
	4
	个
	
	
	主材乙供

	18
	楼顶汽液交换站净水设备更换
	JS30T-H
	1
	套
	
	
	主材乙供

	合计：            （须写明税率）



合同格式
（公司合同格式给投标单位报价参考使用，无需邮寄）
（甲方） 湖南省湘衡盐化有限责任公司 
（乙方）                            
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致后签订本合同，以供双方共同遵守执行。
一、项目信息
（1）项目名称：                                         
（2）项目地点：                                         
（3）现场条件：施工时需对地面及周边设备进行必要的防护   
（4）工程范围：                                         
（5）质量标准：施工需符合国家法律法规、及相关规范要求。
二、合同金额
（1）合同签约价为：人民币（大写):       （小写：    元)，税率  %（如遇国家税收政策调整，未支付款项按新规定执行)。含税合同签约价已包括完成符合合同规定要求的项目所必须的施工机具、设备进出场、人工劳务、辅助材料、施工专用工具、装卸、安装、调试、工程管理、竣工验收、保险、利润、各种税费、安全文明施工费、措施费、各类规费等法定取费、以及应由乙方承担的义务、责任和风险等一切费用。
（2）工程量以甲方书面确认的现场实际工程量为准，按实结算。
（3）工程量清单详见附件。
三、甲、乙方责任
3.1 甲方责任
3.1.1 甲方负责提供乙方所需的水、电等施工条件；
3.1.2 甲方负责本工程全面管理及协调工作；
3.1.3 甲方负责组织配合竣工验收和竣工结算；
3.1.4 甲方有权监督检查工程的安全、质量、进度、施工资料的整理、文明施工和环境保护等国家和地方法律法规规定的条款，并严格要求施工单位执行。
3.2 乙方责任
3.2.1 遵守国家、政府有关部门的管理规定，按甲方批准的施工组织设计、施工方案进行施工，保质、按时、高效完成工程；
3.2.2 乙方保证所有工作人员具有相关工作资质符合工程要求。
3.2.3 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，并应依照法律规定为其履行合同的全部员工缴纳工伤保险和意外伤害险。乙方应在进场前向甲方提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，并与甲方签订安全协议。乙方在施工期间发生的安全事故由乙方负责，若甲方因此向第三方承担责任的，有权向乙方全额追偿，乙方应对甲方全额补偿；
3.2.4 乙方作业中，如发现甲方设施、物品等有破损迹象，应及时保护现场，立即向甲方通报。如因乙方原因造成甲方设施、物品损坏的由乙方承担赔偿责任；
3.2.5 乙方不得对合同范围内的工程项目进行转包、分包。一经发现，立即清退出场，以合同总价款30%支付违约金，并承担由此造成的的一切损失；
3.2.6 对于合同范围内设计图纸未明确工程量、工程量清单未有的工程量、或因设计变更、现场环境限制等其他因素新增工程量项目乙方不得擅自施工，必须得到甲方书面同意后方可施工，未经许可擅自施工结算时不予认可，所造成一切后果由乙方自负；
3.2.7 凡是需要进行签证的工程内容及计日工，应得到甲方认可并在施工完成后一周内进行签证备案，否则竣工结算时不予认可，原则上不得补签。
四、货物交付及安装工期
4.1 到货日期为:             ，一方要求调整发运日期的，须书面通知另一方并得到对方的肯定回复。
4.2 收货单位：湖南省湘衡盐化有限责任公司；货物运达地址为：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇；收货人为：    ；联系电话：          。
4.3 甲方有权在设备到货后7日内进行检验。如发现设备不符合本合同约定，甲方应在此期限内以书面形式向乙方提出异议，并提供相应证据（如照片、视频、检验报告等）。乙方应在收到异议后3日内予以书面答复并处理。
4.4 安装工期：甲方应确保在设备到场前，使项目现场具备安装与调试条件。安装调试工期共   个日历天，该工期自双方共同确认现场条件具备且设备开箱验收合格之日起算。若因现场条件不具备导致乙方无法进场或开工，则工期相应顺延，顺延时间等同于延误时间，且工期起算日自动调整。
五、施工期限
甲方通知乙方安装时间，确认安装开工时间  个日历天内完成全部施工工作。因乙方原因延误工期造成甲方生产经营损失的，甲方有权单方面解除合同，以及进行违约处罚(每推迟一天扣乙方1000元人民币），并提出索赔由乙方承担违约责任，因甲方原因导致工期延误，工期顺延。
六、工程质量和检验
1、乙方不得自行修改设计，随时接受甲方的检查检验，并为其提供便利条件；
2、工程质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；
3、隐蔽工程在隐蔽前24小时乙方通知甲方代表到现场检查，得到甲方项目负责人（XX,联系方式：XX）认可后方可隐蔽施工，并作好隐蔽工程记录和签证，及时办理书面移交手续。
4、质量保证：乙方保证，其向甲方交付的所有设备均为全新的、未使用过的合格产品，完全符合本合同约定的质量标准、技术规格及性能要求，并具备有效的产品质量合格证明。如乙方交付的设备不符合前款保证（包括但不限于设备为旧设备、翻新设备、存在质量缺陷、不符合国家或行业标准等），即构成根本性违约。
发生前款违约情形时，甲方有权选择采取以下一种或多种方式追究乙方责任：
（1）拒收与更换：拒收全部或部分不符合约定的设备，并要求乙方在5日内无条件更换为符合约定的全新合格设备。因此产生的全部费用（包括但不限于拆卸、运输、重新安装、调试等费用）由乙方承担。若因此导致项目退后，所造成的一切损失由乙方承担。
（2）解除合同：单方解除本合同或解除涉及不符合约定设备部分的合同。合同解除后，乙方应在5个工作日内返还甲方已支付的全部款项。
（3）要求赔偿：要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于设备差价损失、甲方对第三方承担的违约责任、甲方的工程延误损失、为解决争议产生的律师费、诉讼费、鉴定费等。
（4）支付违约金：要求乙方按该批不符合约定设备的合同总价的30%向甲方支付违约金。若该违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方仍有权要求乙方赔偿超出部分。
七、付款方式
① 项目竣工后，安装完成验收合格并签订《竣工验收报告单》，甲方根据完成工程量以及对应预算书价款，收到乙方累计至80%的增值税专用发票、工程量确认单及付款申请书后，支付不超过对应预算书价款中工程量价款的80%；竣工验收合格后经甲方实施单位编制预、结算，组织实施职能部门审核，纪检监察审计部初审或送集团审计部复审，甲方收到乙方累计至100%的增值税专用发票、最终结算报告及付款申请书后，付至结算款的90%；
② 质保金，本合同质保金为结算款的10%，质保期自《竣工验收合格单》签订之日起一年，乙方按合同约定履行了质保义务后，乙方向甲方《质保期满无质量问题确认单》及付款申请书，甲方无息返还质保金。
银行承兑或现汇，具体视甲方实际情况为准。乙方悉知甲方公司审计制度规定（湘衡盐化发【2024】56号文件），对此结算流程无异议。
八、售后服务
1、该项目自验收合格之日起，提供一年的质量保证期，期间不再另外收取任何费用；
2、质保期内出现任何产品安装质量问题（不可抗力因素除外），由乙方负责全免费（免全部工时费、管理费、财务费等）处理；
3、质保期内乙方在接到甲方的问题通知后，应在24小时内解决，逾期解决的，乙方应按每小时人民币100元的标准向甲方支付违约金。因此造成其它损失的，乙方仍应负责赔偿。
九、违约责任
1、乙方不能按合同约定时间完成施工的，按合同总价款的30%向甲方支付违约金。逾期10天仍不能完成施工或通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付惩罚性违约金；由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任；
2、乙方未按约定进行施工的、安装存在质量问题，甲方有权要求乙方整改，未能整改的甲方有权解除合同，并要求乙方承担扣减工程款，承担甲方委托第三方提供服务所支付的费用等违约责任，并要求乙方赔偿全部损失；
3、如乙方有其他违反本合同情形的，应赔偿甲方全部损失。本合同中的全部损失包括但不限于对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。
十、其他约定
1、本合同正文一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力，自签订之日起合同生效；
2、本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决；
3、甲方、乙方在履行本合同和技术协议的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。 
	甲           方
	乙         方
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